Обгрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,

очікуваної вартості предмета закупівлі

( на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від

11.10.2016  № 710 “Про ефективне використання державних коштів” зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266»)

Відділом освіти, культури, сім᾿ї, молоді та спорту Перечинської міської ради повторно здійснюється закупівля за предметом закупівлі:

«Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей у будівлі ЗДО «Теремок» Перечинської міської ради по вул. Незалежності, 6 в м. Перечин Закарпатської області»

Класифікація за ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

Процедура закупівлі:    Відкриті торги (з особливостями)

Вид предмету закупівлі:        Закупівля робіт

Ідентифікатор закупівлі:    UA-2024-08-01-003044-a

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

1. Клас наслідків (відповідальності) – СС2.

2. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 20 грудня 2024 р.

3. Характеристика об’єкту та об'єми робіт: Будівля ЗДО «Теремок» Перечинської міської ради є двоповерховою, складається із прямокутних блоків, з’єднаних між собою перехідною галереєю. Втручання в несучі конструкції (конструкції фундаментів, зовнішні та внутрішні несучі стіни, внутрішні перегородки, перекриття, покриття тощо) проектом не передбачається.. № Ч.ч.; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; шт; 29. 2; Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах; шт.; 14. 3; Знімання засклених віконних рам; м2; 97,43. 4; Знімання дверних полотен; м2; 27,78. 5; Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі; м; 48,02. 6; Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам’яних будівлях; м2; 16,807. 7; Монтаж віконних блоків алюмінієвих із нащілинниками з алюмінію; т; 0,74016. 8; Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель; м2; 7,29. 9; Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель; м2; 7,2. 10; Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель; м2; 12. 11; Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель; м2; 47,81. 12; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах; м2; 15,5. 13; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах; м2; 7,15. 14; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах; м2; 5,13. 15; Установлення віконних зливів; м; 48,02. 16; Установлення пластикових підвіконних дошок; м; 48,02. 17; Установлення перфорованих штукатурних кутиків; м; 184,2. 18; Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином; м2; 55,26. 19; Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою; м2; 55,26. 20; Додавання на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін; м2; 55,26. 21; Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування; м2; 55,26. 22; Навантаження сміття вручну; т; 9,41. 23; Перевезення сміття до 5 км; т; 9,41.

4. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам  та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам  ДСТУ ЕN 14351-1:2020 «Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері», проектній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів.

5. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих кошторисних норм, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил, встановлених для даних видів робіт.

6. При виконанні робіт обов’язково погоджувати із Замовником зразки матеріалів, виробів. З метою збереження схеми вікон по фасадній частині будівлі до початку робіт з  директором закладу та замовником затверджується зовнішній вигляд металопластикової конструкції ( ширина стулок, кількість глухих та поворотно-відкидних стулок та ін.).

7. Учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог про застосування заходів щодо безпеки пожежної безпеки та охорони праці, охорони довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про управління відходами».

8. Розміри та ескіз (конфігурація) віконних та дверних конструкцій вказані  у відомості заповнення  прорізів, що наводиться нижче, у якій літерною позначкою В позначені віконні конструкції, а позначкою Д – дверні конструкції.

Віконні конструкції, позначені  В-5, В-6, В-7, В-8, В-9, В-10, В-11, повинні мати хоча б одну частину (кватирку, стулку) з режимом відчинення+провітрювання.

Віконні та дверні конструкції повинні мати такі характеристики:

- не менш як 5-ти камерний ПВХ профіль шириною не менше 70 мм з двокамерним склопакетом не менше 40 мм / 4і-14Аr-4-14Аr-4i або 4і-14Аr-4-14Аr-4si з i-cклом, заповненим аргоном;

- вітражі – алюмінієві, не менш як 3-камерний профіль шириною не менше 70 мм та склопакетом не менше 40 мм / 4і-14Аr-4-14Аr-4i або 4і-14Аr-4-14Аr-4si з i-cклом, заповненим аргоном.

8. Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт в сторону зменшення (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання/технічних вимог до предмету закупівлі) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником. У разі зазначення у пропозиції учасника обсягу та/або складу робіт, що є більшим, ніж передбачено технічним завданням/технічними вимогами до предмету закупівлі, учасник повинен надати належне обґрунтування необхідності збільшення обсягу та/або складу робіт.

Очікувана вартість закупівлі:  – 1213881,00   грн. (з ПДВ).

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням  ДБН Ф.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», положеннями кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року   № 281, відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації за робочим  проектом  «Капітальний ремонт. Заміна вікон та дверей у будівлі ЗДО «Теремок» Перечинської міської ради по вул. Незалежності, 6 в м. Перечин Закарпатської області» та позитивного експертного звіту.

Розмір бюджетного призначення відповідає розрахунку видатків замовника на роботи з капітального ремонту на об’єкт на 2024 рік.