Обгрунтування технічних та якісних характеристик

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення,

очікуваної вартості предмета закупівлі

( на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від

11.10.2016  № 710 “Про ефективне використання державних коштів” зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266»)

Відділом освіти, культури, сім᾿ї, молоді та спорту Перечинської міської ради здійснюється закупівля за предметом закупівлі:

«Капітальний ремонт шкільного подвір'я та огорожі  філії опорного закладу Початкова школа Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Перечин, вул. Ужанська, 9»

Класифікація за ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

Процедура закупівлі:    Відкриті торги (з особливостями)

Вид предмету закупівлі:       роботи

Ідентифікатор закупівлі:    UA-2025-07-18-005626-a

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі

- Клас наслідків (відповідальності) – СС1.

- Місце виконання робіт: Філія опорного закладу Початкова школа Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м.Перечин, вул. Ужанська, 9.

3. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 25 грудня 2025 р.

4. Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам  та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам  ДБН, проектній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів.

5. Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих кошторисних норм, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил, встановлених для даних видів робіт.

6. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, обов’язковість застосування яких передбачена нормативно-правовими актами або будівельними норм. Відомість обсягів робіт та відомість ресурсів без цін  додаються до технічного завдання окремими файлами.

7. Забезпечення матеріальними ресурсами покладається на підрядника та здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» та проектної документації.

8. Учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог про застосування заходів щодо безпеки пожежної безпеки та охорони праці, охорони довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про управління відходами».

Примітка:

- У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі даної тендерної документації  містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва  вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".

- Якщо учасником пропонується еквівалент до того, що вимагається замовником, додатково у складі пропозиції учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик еквіваленту, що пропонується учасником.

| ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капітальний ремонт шкільного подвір'я та огорожі філії опорного закладу Початкова школа Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н., м. Перечин, вул. Ужанська, 9 Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг |  |  |  |  |  |  |
| CESMM4 |  |  |  |  |  |  |
| Кодовий номер |  | Назва (короткий опис) | Одиниця виміру |  | Обсяг | Вартість за одиницю, грн. | Загальна вартість, грн. |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| КР1-8-10 |  | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 | м3 |  | 42 |  |  |  |
| КБ6-1-5 |  | (Демонтаж) Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 | м3 |  | 9,6 |  |  |  |
| КБ6-18-1 |  | (Демонтаж) Улаштування балок фундаментних | м3 |  | 3,5 |  |  |  |
| КБ9-43-1 |  | (Демонтаж) Монтаж фахверка (металевих секцій огорожі) | т |  | 1,1 |  |  |  |
| КБ6-22-1 |  | (Демонтаж) Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м (парапет) | м3 |  | 0,9 |  |  |  |
| КР20-41-1 |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т |  | 33,6 |  |  |  |
| С311-10-М |  | Перевезення сміття до 10 км | т |  | 121,23 |  |  |  |
| КР1-4-2 |  | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м | ям |  | 34 |  |  |  |
| КР1-18-2 |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [доробка вручну, розробленого механiзованим способом] | м3 |  | 2 |  |  |  |
| КБ8-2-2 |  | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 |  | 1,3 |  |  |  |
| КБ6-1-5 |  | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 | м3 |  | 5 |  |  |  |
| КБ6-18-1 |  | Улаштування балок фундаментних | м3 |  | 6,45 |  |  |  |
| КБ9-71-1 |  | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель | т |  | 0,98466 |  |  |  |
| КБ6-11-6 |  | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т |  | 0,98466 |  |  |  |
| КБ13-16-6 |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 |  | 28 |  |  |  |
| КБ13-26-6 |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2 |  | 21 |  |  |  |
| КР11-41-1 |  | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 |  | 48 |  |  |  |
| КР12-50-2 |  | Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні | м2 |  | 48 |  |  |  |
| КБ7-53-11 |  | Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т | шт |  | 56 |  |  |  |
| КР18-74-7 |  | Улаштування воріт із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,2 м до 1,6 м при встановлених стовпах | м2 |  | 6,4 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КР18-74-8 | Улаштування воріт із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах | м2 | 7,6 |  |  |
| КР18-76-7 | Улаштування хвірток із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,2 м до 1,6 м при встановлених стовпах | м2 | 3,2 |  |  |
| КР18-76-8 | Улаштування хвірток із готових ґратчастих полотен висотою понад 1,6 м до 2,0 м при встановлених стовпах | м2 | 7,6 |  |  |
| КБ9-36-3 | Монтаж перегородок стальних консольних, сітчастих | м2 | 83,2 |  |  |
| КР12-33-7 | Фарбування суриком за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | м2 | 170 |  |  |
| КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 0,9 |  |  |
| КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | м3 | 0,23 |  |  |
| КБ6-1-22 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 1,4 |  |  |
| КБ6-1-19 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору | м3 | 0,33 |  |  |
| КБ15-26-1-13 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з бруківки на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 2,5 |  |  |
| КР11-41-1 | Поліпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 1,5 |  |  |
| КР12-50-2 | Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні | м2 | 1,5 |  |  |
| КР9-20-4 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 2,5 |  |  |
| КР2-1-3 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | м3 | 1,5 |  |  |
| КР18-1-5 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 54,21 |  |  |
| КР18-1-4 | Розбирання чорних щебеневих покриттів та основ | м3 | 399,36 |  |  |
| КР18-1-7 | Розбирання цементнобетонних покриттів (відмостка) | м3 | 5,85 |  |  |
| КР20-41-1 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 639,06 |  |  |
| С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км | т | 639,06 |  |  |
| КР1-7-2 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 1720 |  |  |
| КР18-23-1 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 1720 |  |  |
| КР18-23-4 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 | м2 | -1720 |  |  |
| КБ27-65-4 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 1720 |  |  |
| КР18-12-7 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм | м2 | 11 |  |  |
| С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 2,31 |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КР18-23-1 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] |  | м2 | 11 |  |  |
| КР18-23-4 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 |  | м2 | -11 |  |  |
| КБ27-65-4 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м |  | м2 | 11 |  |  |
| КР1-7-2 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 |  | м2 | 126 |  |  |
| КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої |  | м3 | 12,6 |  |  |
| КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки |  | м3 | 18,9 |  |  |
| КБ27-65-4 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м |  | м2 | 126 |  |  |
| КР18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу |  | м | 23 |  |  |
| КР18-29-2 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів |  | м | 44 |  |  |
| КР11-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм |  | м2 | 64 |  |  |
| КБ15-47-5 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків |  | м | 108 |  |  |
| КР12-50-2 | Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні |  | м2 | 64 |  |  |
| КР9-6-1 | Розбирання прямої частини дерев'яних поручнів (брусків лавиць) |  | м | 138 |  |  |
| КР20-12-1 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  | т | 0,0435 |  |  |
| КБ9-71-1 | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель |  | т | 0,022 |  |  |
| КР20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  | т | 0,022 |  |  |
| КБ13-44-7 | Очищення поверхонь щітками |  | м2 | 3 |  |  |
| КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  | м2 | 3 |  |  |
| КБ13-26-6 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 |  | м2 | 3 |  |  |
| КБ10-81-1 | Установлення поручнів на сходових площадках |  | м | 138 |  |  |
| КБ9-49-1 | Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами |  | шт | 34 |  |  |
| КР12-16-3 | Фарбування олійними сумішами дерев'яних поручнів з покриттям лаком |  | м2 | 34 |  |  |

| Відомість ресурсів (без цін) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. |  | Шифр ресурсу |  | Найменування |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Поточна ціна за одиницю, грн. |  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. |  | транспортна складова, грн. |  | заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн. |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  | Витрати труда робітників-будівельників |  | люд.год |  | 4012,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками |  | розряд |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 27 |  | Витрати труда робітників-монтажників |  | люд.год |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками |  | розряд |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин |  | люд.год |  | 489,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин |  | розряд |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття |  | люд.год |  | 83,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу |  | люд.год |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  | загальновиробничих витрат |  | люд.год |  | 578,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  |  |  | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд |  | люд.год |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | коштів на виконання будівельних робіт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  |  |  | у зимовий період |  | люд.год |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  |  |  | у літній період |  | люд.год |  | 50,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разом кошторисна трудомісткість |  |  |  | люд.год |  | 5214,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Середній розряд робіт |  | розряд | 3,5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |
| 10 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 6,13314 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | КБМ201-13 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 1,84467 |  |  |  |  |
| 12 | КБМ201-311 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 18,9955 |  |  |  |  |
| 13 | КБМ202-128 | Крани баштові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,89516 |  |  |  |  |
| 14 | КБМ202-129 | Крани баштові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 12,795056 |  |  |  |  |
| 15 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 1,00666 |  |  |  |  |
| 16 | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 1,32941 |  |  |  |  |
| 17 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 3,10275 |  |  |  |  |
| 18 | КБМ203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,15641 |  |  |  |  |
| 19 | КБМ203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 2,52256 |  |  |  |  |
| 20 | КБМ203-853 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т | маш. год | 6,000896 |  |  |  |  |
| 21 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 0,5945 |  |  |  |  |
| 22 | КБМ204-101 | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт | маш. год | 133,53594 |  |  |  |  |
| 23 | КБМ204-201 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 0,26015 |  |  |  |  |
| 24 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 40,10966 |  |  |  |  |
| 25 | КБМ204-1000 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 7,04662 |  |  |  |  |
| 26 | КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 41,54054 |  |  |  |  |
| 27 | КБМ205-401 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 0,57868 |  |  |  |  |
| 28 | КБМ206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 50,42583 |  |  |  |  |
| 29 | КБМ207-149 | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 9,96387 |  |  |  |  |
| 30 | КБМ211-901-1 | Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л | маш. год | 82,19732 |  |  |  |  |
| 31 | КБМ212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 27,58791 |  |  |  |  |
| 32 | КБМ212-701 | Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т | маш. год | 0,022 |  |  |  |  |
| 33 | КБМ212-906 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш. год | 33,0621 |  |  |  |  |
| 34 | КБМ212-907 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т | маш. год | 74,6061 |  |  |  |  |
| 35 | КБМ212-1560 | Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг | маш. год | 6,0009 |  |  |  |  |
| 36 | КБМ212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 16,05964 |  |  |  |  |
| 37 | КБМ212-1801 | Розподільники щебеню та гравію | маш. год | 1,731 |  |  |  |  |
| 38 | КБМ233-261 | Верстат трубозгинальний гідравлічний | маш. год | 0,51724 |  |  |  |  |
| 39 | КБМ233-345 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 1,52033 |  |  |  |  |
| 40 | КБМ233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 60,53075 |  |  |  |  |
| 41 | КБМ233-1002 | Верстати свердлильні | маш. год | 4,7313 |  |  |  |  |
| 42 | КБМ234-201 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 0,57868 |  |  |  |  |
| 43 | С311-5 | Перевезення ґрунту до 5 км | т | 2,31 |  |  |  |  |
| 44 | С311-5-М | Перевезення сміття до 5 км | т | 639,06 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | С311-10-М | Перевезення сміття до 10 км | т | 121,23 |  |  |  |  |
|  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 46 | КБМ200-61 | Гайковерт пневматичний | маш. год | 1,65784 |  |  |  |  |
| 47 | КБМ203-401 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т] | маш. год | 1,3632 |  |  |  |  |
| 48 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 0,01265 |  |  |  |  |
| 49 | КБМ204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 7,04662 |  |  |  |  |
| 50 | КБМ211-101 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 12,7079425 |  |  |  |  |
| 51 | КБМ233-301 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 0,301998 |  |  |  |  |
| 52 | КБМ233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш. год | 11,37465 |  |  |  |  |
| 53 | КБМ270-90 | Пилка дискова електрична | маш. год | 267,071883 |  |  |  |  |
| 54 | КБМ270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 4,386175 |  |  |  |  |
| 55 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 0,401332 |  |  |  |  |
| 56 | КБМ270-116 | Вібратори поверхневі | маш. год | 6,500475 |  |  |  |  |
| 57 | КБМ270-117 | Вібратори глибинні | маш. год | 7,6654205 |  |  |  |  |
| 58 | КБМ270-150 | Киркувальник | маш. год | 18,9735 |  |  |  |  |
| 59 | КБМ270-250 | Станок для різання керамічної плитки | маш. год | 1,4 |  |  |  |  |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |
| 60 | С111-88 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм | т | 0,0089984 |  |  |  |  |
| 61 | +&С111-92-1 варіант 1 | Болт меблевий 8х100мм | шт | 102 |  |  |  |  |
| 62 | С111-175 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм | т | 0,0013936 |  |  |  |  |
| 63 | С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,0109556 |  |  |  |  |
| 64 | С111-253 | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | т | 0,0080981 |  |  |  |  |
| 65 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 0,6304 |  |  |  |  |
| 66 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,02295 |  |  |  |  |

| 67 | +&С111-394-1 | Імпрегнат Vidaron V08 мат | л | 6,8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | С111-627 | Оліфа комбінована К-2 | т | 0,005899 |  |  |  |  |
| 69 | С111-783 | Поковки з квадратних заготовок, маса 2,825 кг | т | 0,0034944 |  |  |  |  |
| 70 | С111-816 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,0028774 |  |  |  |  |
| 71 | С111-818-1 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм | т | 0,0035005 |  |  |  |  |
| 72 | +&С111-829- 11-3 варіант 1 | Труба профільна 40х40х2 | т | 0,02163 |  |  |  |  |
| 73 | +С111-956 варіант 1 | Завіса воротна | шт | 48 |  |  |  |  |
| 74 | +С111-1066 варіант 1 | Лист товщина 3 мм | т | 0,0092803 |  |  |  |  |
| 75 | С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,000336 |  |  |  |  |
| 76 | +С111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 9,047846 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 77 | С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 | т | 0,0130517 |  |  |  |  |
| 78 | С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42 | т | 0,00322131 |  |  |  |  |
| 79 | С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 1,134 |  |  |  |  |
| 80 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,7414 |  |  |  |  |
| 81 | С111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 0,5 |  |  |  |  |
| 82 | С111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 0,021 |  |  |  |  |
| 83 | С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,10067 |  |  |  |  |
| 84 | С111-1656-2 | Фарби силікатні для зовнішніх робіт | т | 0,0838765 |  |  |  |  |
| 85 | С111-1757 | Рядно | м2 | 57,1248 |  |  |  |  |
| 86 | +С111-1776- П1 | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм | шт | 29,5472 |  |  |  |  |
| 87 | С111-1844-1 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 113,4 |  |  |  |  |
| 88 | +&С111-1846- 3 варіант 1 | Анкер розпірний з болтом М8, 10х120мм | шт | 34 |  |  |  |  |
| 89 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,000308 |  |  |  |  |
| 90 | +&С111-1848- 41 варіант 1 | Гайка М8 | шт | 102 |  |  |  |  |
| 91 | +&С111-1848- 41 варіант 2 | Шайба М8 | шт | 102 |  |  |  |  |
| 92 | С111-1853-4 | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм | т | 0,0049665 |  |  |  |  |
| 93 | С111-1895 | Шпаклівка клейова | т | 0,00034 |  |  |  |  |
| 94 | С111-2000-2 | Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit СМ 117 | кг | 14,14 |  |  |  |  |
| 95 | С112-8 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,019479 |  |  |  |  |
| 96 | +&С112-23-2 | Брусок дерев'яний струганий 70х50мм | м.п. | 138 |  |  |  |  |
| 97 | С112-25 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,04644 |  |  |  |  |
| 98 | С112-38 | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, ІV сорт | м3 | 0,0748 |  |  |  |  |
| 99 | С112-53 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,000363 |  |  |  |  |
| 100 | С112-57 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,09288 |  |  |  |  |
| 101 | С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,027245 |  |  |  |  |
| 102 | +&С113-348- 1-К варіант 2 | Труба профільна 80х80х5 (11,49кг/м.п.) | т | 1,0059495 |  |  |  |  |
| 103 | +&С114-37-1 варіант 1 | Склосiтка | м2 | 67,2 |  |  |  |  |
| 104 | +С121-253 варіант 1 | Хвіртка "Престиж" 1,0х1,6м | шт | 2 |  |  |  |  |
| 105 | +С121-253 варіант 2 | Хвіртка "Престиж" 1,0х1,9м | шт | 4 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 106 | +&С121-257-2 варіант 1 | Ворота "Престиж" 4х1,6м | шт | 1 |  |  |  |  |
| 107 | +&С121-257-2 варіант 2 | Ворота "Престиж" 4х1,9м | шт | 1 |  |  |  |  |
| 108 | +&С121-393-5 | Огорожа секційна Престиж заводського виготовлення | шт | 26 |  |  |  |  |
| 109 | +&С123-361-1 варіант 3 | Огороджуюча конструкція з нержавіючої сталі висотою 0,9м з поручнями | м | 2,5 |  |  |  |  |
| 110 | С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 8,922325 |  |  |  |  |
| 111 | С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 0,03742 |  |  |  |  |
| 112 | +С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,1414 |  |  |  |  |
| 113 | +С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,3795 |  |  |  |  |
| 114 | С124-59 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,021632 |  |  |  |  |
| 115 | С142-10-2 | Вода | м3 | 148,30307 |  |  | - | - |

| 116 | С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,00279 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,000465 |  |  |  |  |
| 118 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,00456 |  |  |  |  |
| 119 | С1113-307 | Скло рідке калійне | т | 0,030986 |  |  |  |  |
| 120 | +&С1416-8694 варіант 1 | Каменi бортовi, БР100.30.15 | шт | 44 |  |  |  |  |
| 121 | +С1421-9452 варіант 1 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 25,965 |  |  |  |  |
| 122 | +С1421-9454 варіант 1 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 261,7272 |  |  |  |  |
| 123 | +С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 16,2495 |  |  |  |  |
| 124 | +С1421-9552 | Пісок природний, збагачений | м3 | 5,7567 |  |  |  |  |
| 125 | +С1421-10435 варіант 1 | Тротуарна плитка бетонна морозостійка, товщ. 8 см | м2 | 1922,9202 |  |  |  |  |
| 126 | +С1421-10435 варіант 2 | Тактильна бруківка (сфери) 300х300х60 мм (тактильна смуга) | м2 | 10,26 |  |  |  |  |
| 127 | +С1421-10435 варіант 3 | Тротуарна плитка бетонна морозостійка, товщ. 6 см | м2 | 10,5747 |  |  |  |  |
| 128 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 82,40748 |  |  |  |  |
| 129 | +С1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 29,87795 |  |  |  |  |
| 130 | +С1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 6,54675 |  |  |  |  |
| 131 | +С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 1,8744 |  |  |  |  |
| 132 | +С1425-11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 | м3 | 2,41165 |  |  |  |  |
| 133 | +&С1426- 11789-1 варіант 1 | Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, 300х300х30 мм, ФЕМ | м2 | 2,55 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 134 | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,10611 |  |  |  |  |
| 135 | +С188888-35 варіант 1 | Поребрик 100-20-08 | шт | 23 |  |  |  |  |
| 136 | +К589421- 1366 варіант 1 | Плити парапетні 1000х300х50мм | шт | 56 |  |  |  |  |
| 137 | С1545-104 | Брухт металевий (зворотній матеріал) | т | 1,1 |  |  |  |  |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 138 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 86,4905 |  |  |  |  |

| 139 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,1946 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Символ & визначає, що ресурс заданий користувачем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Очікувана вартість:  4 429 198,00 грн. з ПДВ

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням  ДБН Ф.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», положеннями кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року   № 281, відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації за робочим  проектом  «Капітальний ремонт шкільного подвір'я та огорожі  філії опорного закладу Початкова школа Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р-н, м. Перечин, вул. Ужанська, 9» та позитивного експертного звіту.

Розмір бюджетного призначення на 2025 рік відповідає розрахунку видатків замовника на роботи з капітального ремонту об’єкта.